ОСНОВНА ШКОЛА,,МИША ЖИВАНОВИЋ''

МАРШАЛА ТИТА  бр.12

12253 СРЕДЊЕВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – ИЗГРАДЊА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У ШКОЛИ У СРЕДЊЕВУ

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр.5/2015

октобар 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1091/1 од 15.10.2015. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 1091/2  од 15.10.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - ИЗГРАДЊА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У ШКОЛИ У СРЕДЊЕВУ

ЈН бр. 5/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике(спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови | 9 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 14 |
| VII | Образац понуде | 23 |
| VIII | Образац структура цене | 26 |
| IX | Модел уговора | 30 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 36 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 37 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац : Основна школа,,Миша Живановић'' у  Средњеву

Адреса: Маршала Тита бр.12, 12253 Средњево

Интернет страница: www.ossrednjevo.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 5/2015 су радови –изградњa хидрантске мреже у школи у Средњеву

-ОРH 45330000 водоинсталатерски и санитарни радови

4. Резервисана јавна набавка

Не

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Слађана Милосављевић, Е - mail адреса os.misazivanovic@gmail.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 5/2015 су радови –изградњa хидрантске мреже у школи у Средњеву

-ОРH 45330000 водоинсталатерски и санитарни радови

2. Партије

Не

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Радови: Изградња хидранске мреже у школи у Средњеву

Гаранција за изведене радове, не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје, предметне набавке.

Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења у посао.

Попис радова:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA O.Š. "MIŠA ŽIVANOVIĆ" U SREDNJEVU

| POS | OPIS - VRSTA RADOVA | j.m. |  | količ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |
| 1.1. | Ručni iskop zemlje III kategorije za polaganje |  |  |  |
|  | vodovodnih cevi, iskop na javnoj mreži, iskop za |  |  |  |
|  | vodomerni šaht i iskop za čvorišta. Rovove dubine |  |  |  |
|  | preko 1,0 m obavezno razupirati, a u rastresitom i |  |  |  |
|  | nestabilnom terenu, razupiranje vršiti i kod manjih |  |  |  |
|  | dubina. Sva razupiranja obuhvaćena su cenom kroz |  |  |  |
|  | ovu poziciju. U cenu je obračunato i eventualno |  |  |  |
|  | crpljenje vode iz rova. Između dva čvora rov mora |  |  |  |
|  | biti prav, sa vertikalnim ivicama a dno isplanirano u |  |  |  |
|  | određenom nagibu. Zemlju iz rova izbaciti na 1 m od |  |  |  |
|  | ivice rova. Mesto gde rov seče gradilište ili javne |  |  |  |
|  | saobraćajnice i staze treba propisno obezbediti |  |  |  |
|  | svetlosnim signalima i saobraćajnim znacima. Širina |  |  |  |
|  | rova 80 cm. Za sve komplet obračun po m³ i to: | m³ |  | 75,1 |
| 1.2. | Planiranje dna rova. Pre polaganja cevi izvršiti |  |  |  |
|  | planiranje dna rova prema kotama i padovima iz |  |  |  |
|  | podužnog profila, tako da vodovodna mreža ima pad |  |  |  |
|  | prema uličnoj mreži 0,05-0,1%, kako bi se |  |  |  |
|  | obezbedilo pražnjenje iste. Ukoliko se konstatuje da |  |  |  |
|  | je potrebno još kopati da bi se dobio projektovani |  |  |  |
|  | nagib, iskopati do potrebne kote a ukoliko je |  |  |  |
|  | iskopano više nego što treba, zatrpati, nabiti i |  |  |  |
|  | isplanirati dno prema projektovanom padu, a o |  |  |  |
|  | trošku izvođača radova. Obračun po m² isplanirane |  |  |  |
|  | površine. | m2 |  | 46,4 |
| 1.3. | Pesak. Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnog |  |  |  |
|  | peska u rov. Prvo se ubacuje 10 cm, a po završenoj |  |  |  |
|  | montaži i ispitivanju cevi ubacuje se pesak (sa |  |  |  |
|  | pažljivim nabijanjem) do 10 cm iznad temena cevi. |  |  |  |
|  | Obračun po m³ ubačenog peska. | m | 3 | 16,3 |
| 1.4. | Šljunak. Nabavka, transport i ugradnja šljunka |  |  |  |
|  | prirodne granulacije u rov na mestu spoja sa |  |  |  |
|  | uličnom vodovodnom mrežom, iznad prethodno |  |  |  |
|  | ugrađenog peska. Obračun po m³ ubačenog šljunka. | m3 |  | 4,5 |
| 1.5. | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa. Nakon |  |  |  |
|  | ugradnje peska u rov, u dvorištu škole izvršiti |  |  |  |
|  | zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, u slojevima |  |  |  |
|  | sa nabijanjem do propisne zbijenosti. Obračun po m³ |  |  |  |
|  | ubačenog materijala u rov. | m3 |  | 54,3 |
| 1.6. | Transport preostalog materijala. Po završenom |  |  |  |
|  | zatrpavanju i nabijanju sav preostali materijal mora |  |  |  |
|  | se transportovati na mesto koje odredi Nadzorni |  |  |  |
|  | organ ( do 5 km udaljenosti ) i tamo grubo |  |  |  |
|  | isplanirati. Obračun po m³ stvarno transportovanog | m3 |  |  |
|  | materijala. |  |  | 28,3 |
|  | SVEGA ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  |

|  | II. BETONSKI RADOVI | j.m. | količ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Rušenje postojećeg vodomernog okna sa |  |  |  |
|  | utovarom materijala u vozilo i odvozom na deponiju |  |  |  |
|  | do 5 km udaljenosti, po odluci nadzornog organa. Za |  |  |  |
|  | sve komplet porušeno i odveženo na deponiju plaća |  |  |  |
|  | se po komadu okna. | kom |  | 1 |
| 2.2. | Izrada novog vodomernog okna. Nabavka, |  |  |  |
|  | transport i ugradnja potrebnog materijala, potreban |  |  |  |
|  | alat i rad za izradu komplet novog okna dimenzija |  |  |  |
|  | prema projektu, koje treba prilagoditi rasporedu |  |  |  |
|  | armatura u samom oknu nakon montaže. Okno |  |  |  |
|  | zidati od betonskih blokova dimenzija 39x19x19 cm |  |  |  |
|  | na trakastim temeljima od betona MB20, na dnu |  |  |  |
|  | okna uraditi tampon od šljunka d=10 cm, gornju |  |  |  |
|  | ploču propisno armirati u donjoj i gornjoj zoni i |  |  |  |
|  | snabdeti lakim livenim poklopcem nosivosti 50 kN. |  |  |  |
|  | Za sav potreban materijal, rad i alat plaća se po |  |  |  |
|  | komadu komplet ozidanog vodomernog okna. | kom |  | 1 |
|  | SVEGA BETONSKI RADOVI : |  |  |  |
|  | III. VODOVOD | j.m. | količ. |  |
| 3.1. | Izrada spoja na uličnu mrežu. Izrada priključka |  |  |  |
|  | na spoljni javni vodovod. U cenu uračunati sav |  |  |  |
|  | potreban alat i radnu snagu kao i ostale troškove |  |  |  |
|  | koji opterećuju ovu poziciju, kao što su |  |  |  |
|  | manipulativni troškovi na otvaranju/zatvaranju vode, |  |  |  |
|  | ev. crpenje vode iz rova, izrada spoja itd. Materijal |  |  |  |
|  | se posebno obračunava u monterskim radovima. |  |  |  |
|  | Obračun po komadu priključka/spoja. | kom |  | 1 |
| 3.2. | Nabavka i ugradnja PEHD100 NP10 bar |  |  |  |
|  | vodovodnih cevi i delova za spoljni razvod, tj. |  |  |  |
|  | dovod vode od spoja do objekta i pored samog |  |  |  |
|  | objekta. Ove cevi ugrađuju se u rov pored objekta |  |  |  |
|  | sa spojem na tuljak i slobodnu prirubnicu. Cevi koje |  |  |  |
|  | se polažu u zemlju polažu se na sloju peska debljine |  |  |  |
|  | minimum 10 cm i prekrivaju slojem peska d=10 cm. |  |  |  |
|  | Od PE cevi do objekta, kao i u samom objektu, |  |  |  |
|  | ugraditi isključivo čelično-pocinkovane cevi i delove. |  |  |  |
|  | U cenu ove pozicije ulaze cevi D110, tuljci, |  |  |  |
|  | prirubnice, čeono spajanje cevi elektrodifuzijom, |  |  |  |
|  | potreban spojni i zaptivni materijal i svi drugi |  |  |  |
|  | troškovi koji terete ovu poziciju. Za sav rad, alat i |  |  |  |
|  | materijal plaća se po m' stvarno ugrađenih PE cevi i |  |  |  |
|  | delova i to: |  |  |  |
|  | PEHD100 NP10 D110 | m' |  | 58 |

| 3.3. | Nabavka i ugradnja čelično-pocinkovanih cevi |  |  |  |  | i |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | delova na deonici od PE cevi u rovu do zidnih |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hidranata. Cevi koje se polažu u zemlju moraju se |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaštititi antikorozivno prema uputstvu iz projekta, a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | radi zaštite od korozije polažu se na sloju peska |  |  |  |  |  |  |  |
|  | debljine minimum 5 cm. Cevi su vidne na zidovima i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tavanici. Na prolazu cevi kroz zid ostaviti slobodan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prostor oko cevi od minimum 2 cm. Na takvim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mestima cevi se ne smeju nastavljati. Eventualne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prodore kroz temeljne zidove izvesti polaganjem cevi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u zaštitnu čeličnu hilznu, sve zaptiveno trajno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elastičnim | hidroizolacionim |  |  | materijalom. | U |  |  |
|  | prostorijama koje se ne greju predvideti zaštitu od |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mržnjenja ili mehaničkog oštećenja. Spojeve na |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cevima (lozicu) omotati čistom finom kudeljom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | premazanom rastopljenim lojem (ne firnajsom). Cevi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nakon montaže obojiti belom radijatorskom bojom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cevi šelnama sa gumenim podmetačima okačiti o zid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ili tavanicu. Za sav rad, alat i materijal plaća se po |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m' stvarno ugrađenih cevi i delova i to: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ 65 (2,5'') |  |  |  |  |  | m' | 19,5 |
|  | Φ 50 (2'') |  |  |  |  |  | m' | 53,2 |
| 3.4. | Nabavka, | transport | i | ugradnja | protivpožarnog |  |  |  |
|  | zidnog hidranta Φ50 komplet sa metalnim |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ormanom za smeštaj garniture, spojnicom, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mlaznicom, kosim ventilom i crevom od trevire |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dužine 20 m', po proizvođačkoj specifikaciji. Obračun |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po komadu. |  |  |  |  |  | kom | 3 |
| 3.5. | Nabavka, transport i ugradnja pljosnatog |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zatvarača PZ DN100 NP10 sa ugradbenom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | garniturom i uličnom kapom na ulici na mestu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spoja sa uličnom vodovodnom mrežom. Obračun po |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komadu. |  |  |  |  |  | kom | 1 |
| 3.6. | Demontaţa i ponovna montaţa postojećeg |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodomera škole sa dva ventila prečnika 3/4". |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi sav potreban materijal, alat i rad kako |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bi se ova pozicija u celosti izvela. Obračun po |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komadu vodomera sa ventilima. |  |  |  |  |  | kom | 1 |
| 3.7. | Nabavka, transport i ugradnja poluspojnica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | širokog opsega na ulici na mestu spoja sa uličnom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodovodnom mrežom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  | kom | 2 |
| 3.8. | Nabavka, | transport | i | ugradnja | vodomera DN50 |  |  |  |
|  | mm NP10 bar, u vodomernom oknu, sa dva |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zatvarača DN50. Ova pozicija nudi se opciono, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | samo na zahtev nadležnog komunalnog preduzeća. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  | kom | 1 |
| 3.9. | Hidrauličko ispitivanje. Po izvršenoj montaži sva |  |  |  |  |  |  |  |
|  | točeća mesta blindirati, a potom izvršiti hidrauličko |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ispitivanje poloţene mreţe na probni pritisak u |  |  |  |  |  |  |  |
|  | svemu prema uputstvima nadleţnog komunalnog |  |  |  |  |  |  |  |
|  | preduzeća i tehničkim uslovima, u prisustvu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadzornog organa, pritiskom koji je dva puta veći od |  |  |  |  |  |  |  |
|  | redovnog radnog pritiska na mestu priključka. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹ ispitane mreţe . |  |  |  |  |  | m¹ | 130,7 |

| 3.10. | Geodetsko snimanje. Po završenoj montaţi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | cevovoda, a pre zatrpavanja rovova ili zatvaranja |  |  |
|  | šliceva, izvršiti geodetsko snimanje izvedenog stanja |  |  |
|  | sa ucrtavanjem u osnove i šemu vodovodne mreţe. |  |  |
|  | Obračun po m¹ kartirane mreţe . | m¹ | 130,7 |
|  | SVEGA VODOVOD : |  |  |
|  | IV. OSTALI RADOVI | j.m. | količ. |
| 4.1. | Probijanje i krpljenje temelja na uvodu vode u |  |  |
|  | objekat škole. Ugraditi čeličnu hilznu kroz koju |  |  |
|  | uvesti radnu pocinkovanu cev, a otvor zatvoriti |  |  |
|  | trajnoelastičnimvodootpornimmaterijalom. |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 4.2. | Probijanje i krpljenje poda od betona i |  |  |
|  | keramičkih pločica na uvodu vode u školski |  |  |
|  | WC. Veličina otvora treba da je što manja, a nakon |  |  |
|  | uvođenja cevi u objekat, zakrpiti beton i popraviti |  |  |
|  | pod od keramičkih pločica. Obračun po komadu. | kom | 1 |
| 4.3. | Probijanje i krpljenje otvora u zidovima na |  |  |
|  | mestu prodora cevi kroz zidove. Obračun po |  |  |
|  | komadu. | kom | 3 |

|  | VRSTA RADOVA |  |
| --- | --- | --- |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |
| II | BETONSKI RADOVI |  |
| III | VODOVOD |  |
| IV | OSTALI RADOVI |  |

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Део хидрантске мреже који се дограђује делом је у дворишту Установе, а делом у новој котларници. У дворишту се могу уградити пластичне, док се у објекту морају уградити челично-поцинковане цеви. Све техничке карактеристике, пречник цеви, радни притисак, положај унутрашњег хидранта, траса цевовода и друго, дати су пројектном документацијом и у њој датим текстуалним и графичким прилозима. Извођач радова је у обавези да обиђе локацију радова, као и да се упозна са пројектном документацијом, тако да приликом подношења понуде не може рећи да није био упознат са истим.

Техничким описом из пројекта и предмером и предрачуном радова из пројекта дате су све битне техничке и друге карактеристике објекта од значаја за подношење понуда. Предмером и предрачуном радова су такође дате и количине, односно обим радова који се нуде.

Микролокација зидног хидранта у новој котларници дата је сходно основи и пресеку тог објекта. Зидни хидрант је стандардни, са стандардним хидрантским орманом у коме се налази комплетна противпожарна опрема (црева од тревире, коси вентил и све друго) по произвођачкој спецификацији.

Пречник унутрашњег цевовода је ДН 50 мм, а спољашњег Д 63 мм.

Унутрашњи и спољашњи цевовод се морају пре затрпавања ровова, односно пре пуштања у рад, испробати на вододрживост спојева сходно упутству из пројекта, о чему се сачињава званичан записник који потписују представници извођача, надзора и инвеститора.

За све уграђене материјале пре уградње испоручују се докази (сертификати, уверења, атести, или изјаве понуђача) о усаглашености предметних материјала који се уграђују са одговарајућим стандардима квалитета.

Након извођења радова инвеститор ће поднети захтев МУП-у Србије да изведене радове одобри, а у случају примедби, извођач радова ће бити у обавези да изведене радове усагласи са датим примедбама, осим у случају да примедбе нису настале његовор грешком.

Назив пројеката : Главни пројекат унутрашње хидрантске мреже Основне школе,,Миша Живановић'' у Средњеву који је урадио  пројектант Casper holding d.o.o. Београд, Ђевђелијска  бр.20. Датум израде је септембар 2014.године.На пројекат  је дата сагласност МУП РС-ОВС у Пожаревцу решењем бр.217-10163/14-1 од 15.10.2014.године.Заинтересовани понуђачи пројекат могу погледати сваког радног дана у централној школи у Средњеву у  просторији директора школе од 7-14,00.часова.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); - НЕПРИМЕЊИВО

Наручилац је пре почетка ове јавне набавке утврдио да за ову јавну набавку не постоји дозвола предвиђена посебним прописом те исту понуђач није дужан доставити.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

  - Наручилац није одредио додатне услове у поступку предметне набавке.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке, број 5/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке, број 5/2015, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа,,Миша Живановић'', Средњево бр.12, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова  – изградња хидрантске мреже у школи у Средњеву од стране наручиоца до 29.10.2015. године  до 12.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда је јавно, исте ће се отворити 29.10.2015. године у 12.30 часова у просторијама Основне школе,,Миша Живановић'',  у Средњеву Маршала Тита  бр.12.

Понуда мора да садржи:

1. Изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона

2. Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. (опционо)

3. Образац понуде

4. Структура цене-Предмер и предрачун радова

5. Модел уговора

6. Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно)

7. Образац изјаве о независној понуди

8. Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо)

Обавеза понуђача је да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Обавеза понуђача је да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове уговора и спецификације.

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора бити потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача. Уколико понуду подноси Понуђач који наступа са подизвођачем или група понуђача обрасце копирати у потребном броју примерака.

Свако поље (предвиђено за попуњавање), мора бити попуњено. У обрасцима где је предвиђено заокруживање, мора се заокружити одговарајуће.

Уколико се неко празно поље не треба понунити, на исто ставити косу црту (/)

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. Модел уговора потребно је попунити парафирати и оверити печатом на за то предвиђеном месту, чиме потврђујете да прихватате све елементе уговора.

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

3. ПАРТИЈЕ

Не

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа,,Миша Живановић'', Средњево бр.12, 12253 Средњево,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – изградња хидрантске мреже у школи у Средњеву, ЈН бр. 5/2015-НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – изградња хидрантске мреже у школи у Средњеву, ЈН бр.5/2015 НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова -  изградња хидрантске мреже у школи у Средњеву, ЈН бр. 5/2015-НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова  – изградња хидрантске мреже у школи у Средњеву, ЈН бр.5/2015-НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема исправно испостављене окончане ситуације,  којом је потврђено извођење предвиђених радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Одложено плаћање је бузусловно, односно понуђач не може да захтева од наручиоца, издавање било какве писмене гаранције.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове, не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје, предметне набавке.

9.3.Захтев у погледу рока за  извођење радова

Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 календарских дана од дана увођења у посао.

Место  извођења радова: Основна школа,,Миша Живановић'' у Средњеву, ул. Маршала Тита бр.12, 12253 Средњево

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви:

Напомена:Наручилац упозорава понуђаче да имају  у виду да ће за време извођења радова у школи одвијати настава  у две смене и да ће ученици и запослени бити у школи у периоду од  07-18 часова.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато: рад, радна снага, материјал, транспорт материјала и радне снаге и сви остали зависни трошкови понуђача.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац није предвидео издавање средстава обезбеђења, у било ком облику.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику,  путем поште на адресу: Основна школа,,Миша Живановић'', Маршала Тита  бр.12, 12253 Средњево, и електронске поште на e-mail: os.misazivanovic@gmail.com  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.5/2015.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке,  који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. У случају истог понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико и даље постоје истоветне понуде, приступиће се систему лутрије. Имена понуђача  са истим критеријумима исписаће се на цедуљице и убацити у одговарајућу посуду. Један од чланова комисије извући ће цедуљу са називом најповољнијег понуђача, уз присутво овлаћених лица од стране наведених понуђача.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,  односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно: Основна школа,,Миша Живановић'' Маршала Тита бр.12, електронском поштом на e-mail: os.misazivanovic@gmail.com, факсом на број 012/667-056 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Основна школа,,Миша Живановић'', Маршала Тита бр.12, 12253 Средњево.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40 овог закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално

осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.________________ од_____________2015. године,  за јавну набавку радова – изградња хидрантске мреже у школи у Средњеву, ЈН број 5/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –- изградња хидрантске мреже у школи у Средњеву

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Потврђујем плаћање у року од 45 дана од дана пријема исправно испостављене окончане фактуре код Наручиоца |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII СТРУКТУРА ЦЕНЕ – са упуством како да се попуни

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA O.Š. "MIŠA ŽIVANOVIĆ" U SREDNJEVU

| POS | OPIS - VRSTA RADOVA | j.m. |  |  | količ. |  | jed.cena; IZNOS. | IZNOS; IZNOS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ručni iskop zemlje III kategorije za polaganje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodovodnih cevi, iskop na javnoj mreži, iskop za |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodomerni šaht i iskop za čvorišta. Rovove dubine |  |  |  |  |  |  |  |
|  | preko 1,0 m obavezno razupirati, a u rastresitom i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nestabilnom terenu, razupiranje vršiti i kod manjih |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dubina. Sva razupiranja obuhvaćena su cenom kroz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ovu poziciju. U cenu je obračunato i eventualno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | crpljenje vode iz rova. Između dva čvora rov mora |  |  |  |  |  |  |  |
|  | biti prav, sa vertikalnim ivicama a dno isplanirano u |  |  |  |  |  |  |  |
|  | određenom nagibu. Zemlju iz rova izbaciti na 1 m od |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ivice rova. Mesto gde rov seče gradilište ili javne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | saobraćajnice i staze treba propisno obezbediti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | svetlosnim signalima i saobraćajnim znacima. Širina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rova 80 cm. Za sve komplet obračun po m³ i to: | m³ |  |  | 75,1 |  |  |  |
| 1.2. | Planiranje dna rova. Pre polaganja cevi izvršiti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | planiranje dna rova prema kotama i padovima iz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podužnog profila, tako da vodovodna mreža ima pad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prema uličnoj mreži 0,05-0,1%, kako bi se |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obezbedilo pražnjenje iste. Ukoliko se konstatuje da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | je potrebno još kopati da bi se dobio projektovani |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nagib, iskopati do potrebne kote a ukoliko je |  |  |  |  |  |  |  |
|  | iskopano više nego što treba, zatrpati, nabiti i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isplanirati dno prema projektovanom padu, a o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trošku izvođača radova. Obračun po m² isplanirane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | površine. | m2 |  |  | 46,4 |  |  |  |
| 1.3. | Pesak. Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnog |  |  |  |  |  |  |  |
|  | peska u rov. Prvo se ubacuje 10 cm, a po završenoj |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montaži i ispitivanju cevi ubacuje se pesak (sa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pažljivim nabijanjem) do 10 cm iznad temena cevi. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ ubačenog peska. | m | 3 |  | 16,3 |  |  |  |
| 1.4. | Šljunak. Nabavka, transport i ugradnja šljunka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prirodne granulacije u rov na mestu spoja sa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uličnom vodovodnom mrežom, iznad prethodno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ugrađenog peska. Obračun po m³ ubačenog šljunka. | m3 |  |  | 4,5 |  |  |  |
| 1.5. | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa. Nakon |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ugradnje peska u rov, u dvorištu škole izvršiti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zatrpavanje rova materijalom iz iskopa, u slojevima |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa nabijanjem do propisne zbijenosti. Obračun po m³ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ubačenog materijala u rov. | m3 |  |  | 54,3 |  |  |  |
| 1.6. | Transport preostalog materijala. Po završenom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zatrpavanju i nabijanju sav preostali materijal mora |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se transportovati na mesto koje odredi Nadzorni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | organ ( do 5 km udaljenosti ) i tamo grubo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isplanirati. Obračun po m³ stvarno transportovanog | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | materijala. |  |  |  | 28,3 |  |  |  |
|  | SVEGA ZEMLJANI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. BETONSKI RADOVI | j.m. |  | količ. |  |  | jed.cena | IZNOS |
| 2.1. | Rušenje postojećeg vodomernog okna sa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | utovarom materijala u vozilo i odvozom na deponiju |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do 5 km udaljenosti, po odluci nadzornog organa. Za |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sve komplet porušeno i odveženo na deponiju plaća |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se po komadu okna. | kom |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.2. | Izrada novog vodomernog okna. Nabavka, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | transport i ugradnja potrebnog materijala, potreban |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alat i rad za izradu komplet novog okna dimenzija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prema projektu, koje treba prilagoditi rasporedu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | armatura u samom oknu nakon montaže. Okno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zidati od betonskih blokova dimenzija 39x19x19 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na trakastim temeljima od betona MB20, na dnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | okna uraditi tampon od šljunka d=10 cm, gornju |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ploču propisno armirati u donjoj i gornjoj zoni i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | snabdeti lakim livenim poklopcem nosivosti 50 kN. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Za sav potreban materijal, rad i alat plaća se po |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komadu komplet ozidanog vodomernog okna. | kom |  |  |  | 1 |  |  |
|  | SVEGA BETONSKI RADOVI : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. VODOVOD | j.m. |  | količ. |  |  |  |  |
| 3.1. | Izrada spoja na uličnu mrežu. Izrada priključka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na spoljni javni vodovod. U cenu uračunati sav |  |  |  |  |  |  |  |
|  | potreban alat i radnu snagu kao i ostale troškove |  |  |  |  |  |  |  |
|  | koji opterećuju ovu poziciju, kao što su |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manipulativni troškovi na otvaranju/zatvaranju vode, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ev. crpenje vode iz rova, izrada spoja itd. Materijal |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se posebno obračunava u monterskim radovima. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu priključka/spoja. | kom |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.2. | Nabavka i ugradnja PEHD100 NP10 bar |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodovodnih cevi i delova za spoljni razvod, tj. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dovod vode od spoja do objekta i pored samog |  |  |  |  |  |  |  |
|  | objekta. Ove cevi ugrađuju se u rov pored objekta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa spojem na tuljak i slobodnu prirubnicu. Cevi koje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se polažu u zemlju polažu se na sloju peska debljine |  |  |  |  |  |  |  |
|  | minimum 10 cm i prekrivaju slojem peska d=10 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Od PE cevi do objekta, kao i u samom objektu, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ugraditi isključivo čelično-pocinkovane cevi i delove. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ove pozicije ulaze cevi D110, tuljci, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prirubnice, čeono spajanje cevi elektrodifuzijom, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | potreban spojni i zaptivni materijal i svi drugi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | troškovi koji terete ovu poziciju. Za sav rad, alat i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materijal plaća se po m' stvarno ugrađenih PE cevi i |  |  |  |  |  |  |  |
|  | delova i to: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PEHD100 NP10 D110 | m' |  |  |  | 58 |  |  |

| 3.3. | Nabavka i ugradnja čelično-pocinkovanih cevi |  |  |  |  | i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | delova na deonici od PE cevi u rovu do zidnih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hidranata. Cevi koje se polažu u zemlju moraju se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaštititi antikorozivno prema uputstvu iz projekta, a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | radi zaštite od korozije polažu se na sloju peska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | debljine minimum 5 cm. Cevi su vidne na zidovima i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tavanici. Na prolazu cevi kroz zid ostaviti slobodan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prostor oko cevi od minimum 2 cm. Na takvim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mestima cevi se ne smeju nastavljati. Eventualne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prodore kroz temeljne zidove izvesti polaganjem cevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u zaštitnu čeličnu hilznu, sve zaptiveno trajno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elastičnim | hidroizolacionim |  |  | materijalom. | U |  |  |  |  |
|  | prostorijama koje se ne greju predvideti zaštitu od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mržnjenja ili mehaničkog oštećenja. Spojeve na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cevima (lozicu) omotati čistom finom kudeljom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | premazanom rastopljenim lojem (ne firnajsom). Cevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nakon montaže obojiti belom radijatorskom bojom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cevi šelnama sa gumenim podmetačima okačiti o zid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ili tavanicu. Za sav rad, alat i materijal plaća se po |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m' stvarno ugrađenih cevi i delova i to: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Φ 65 (2,5'') |  |  |  |  |  | m' | 19,5 |  |  |
|  | Φ 50 (2'') |  |  |  |  |  | m' | 53,2 |  |  |
| 3.4. | Nabavka, | transport | i | ugradnja | protivpožarnog |  |  |  |  |  |
|  | zidnog hidranta Φ50 komplet sa metalnim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ormanom za smeštaj garniture, spojnicom, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mlaznicom, kosim ventilom i crevom od trevire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dužine 20 m', po proizvođačkoj specifikaciji. Obračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po komadu. |  |  |  |  |  | kom | 3 |  |  |
| 3.5. | Nabavka, transport i ugradnja pljosnatog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zatvarača PZ DN100 NP10 sa ugradbenom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | garniturom i uličnom kapom na ulici na mestu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spoja sa uličnom vodovodnom mrežom. Obračun po |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komadu. |  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.6. | Demontaţa i ponovna montaţa postojećeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodomera škole sa dva ventila prečnika 3/4". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi sav potreban materijal, alat i rad kako |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bi se ova pozicija u celosti izvela. Obračun po |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komadu vodomera sa ventilima. |  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.7. | Nabavka, transport i ugradnja poluspojnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | širokog opsega na ulici na mestu spoja sa uličnom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vodovodnom mrežom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  | kom | 2 |  |  |
| 3.8. | Nabavka, | transport | i | ugradnja | vodomera DN50 |  |  |  |  |  |
|  | mm NP10 bar, u vodomernom oknu, sa dva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zatvarača DN50. Ova pozicija nudi se opciono, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | samo na zahtev nadležnog komunalnog preduzeća. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. |  |  |  |  |  | kom | 1 |  |  |
| 3.9. | Hidrauličko ispitivanje. Po izvršenoj montaži sva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | točeća mesta blindirati, a potom izvršiti hidrauličko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ispitivanje poloţene mreţe na probni pritisak u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | svemu prema uputstvima nadleţnog komunalnog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | preduzeća i tehničkim uslovima, u prisustvu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadzornog organa, pritiskom koji je dva puta veći od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | redovnog radnog pritiska na mestu priključka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹ ispitane mreţe . |  |  |  |  |  | m¹ | 130,7 |  |  |

| 3.10. | Geodetsko snimanje. Po završenoj montaţi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | cevovoda, a pre zatrpavanja rovova ili zatvaranja |  |  |  |  |
|  | šliceva, izvršiti geodetsko snimanje izvedenog stanja |  |  |  |  |
|  | sa ucrtavanjem u osnove i šemu vodovodne mreţe. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m¹ kartirane mreţe . | m¹ | 130,7 |  |  |
|  | SVEGA VODOVOD : |  |  |  |  |
|  | IV. OSTALI RADOVI | j.m. | količ. |  |  |
| 4.1. | Probijanje i krpljenje temelja na uvodu vode u |  |  |  |  |
|  | objekat škole. Ugraditi čeličnu hilznu kroz koju |  |  |  |  |
|  | uvesti radnu pocinkovanu cev, a otvor zatvoriti |  |  |  |  |
|  | trajnoelastičnimvodootpornimmaterijalom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |
| 4.2. | Probijanje i krpljenje poda od betona i |  |  |  |  |
|  | keramičkih pločica na uvodu vode u školski |  |  |  |  |
|  | WC. Veličina otvora treba da je što manja, a nakon |  |  |  |  |
|  | uvođenja cevi u objekat, zakrpiti beton i popraviti |  |  |  |  |
|  | pod od keramičkih pločica. Obračun po komadu. | kom | 1 |  |  |
| 4.3. | Probijanje i krpljenje otvora u zidovima na |  |  |  |  |
|  | mestu prodora cevi kroz zidove. Obračun po |  |  |  |  |
|  | komadu. | kom | 3 |  |  |
|  | SVEGA OSTALI RADOVI : |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

|  | VRSTA RADOVA | IZNOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |
| II | BETONSKI RADOVI |  |  |
| III | VODOVOD |  |  |
| IV | OSTALI RADOVI |  |  |
|  | Укупно |  |  |
|  | ПДВ-е |  |  |
|  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |

Датум:                                                       М.П.                                       Потпис понуђача

___________________                                                                                _____________________

Напомена:

- Уколико понуђач није у систему ПДВ-а у рубрици ПДВ-уписати“ /“ или „0“, а затим у рубрику укупно са ПДВ-ом, унети износ који је уписан у рубрици Укупно.

IX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР о извођењу радова

Закључен између:

Основне школе,,Миша Живановић'', ул.Маршала Тита бр.12, коју заступа Рајковић Дејан, директор школе (у даљем тексту Наручилац), ПИБ 102341334, МБ 07162227.

и

__________________________________ са седиштем у ___________________, улица __________________________,бр._____, ПИБ _________________, Матични број _________

број рачуна ____________________, назив банке __________________, телефон ________, телефакс________________, кога заступа _______________________ (у даљем тексту: Добављач)

Опционо ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)

Основ уговора:

ЈН број 5/2015

Број и датум Одлуке о додели уговора:____________________________(попуњава наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________________2015. године.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности, ред. бр.5/2015;

- да је Добављач  ________2015. године, доставио понуду бр. _________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део истог;

- да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора  су радови на изградњи хидрантске мреже у школи у Средњеву,  у свему према усвојеној понуди, педмеру и предрачуну радова и конкурсној документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима, и обавезним стандардима који важе за ову врсту радова.

ЦЕНА

Члан 3.

Уговорена вредност радова из члана 2 овог уговора,  по предмеру из конкурсне документације износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом,  и утврђена је на основу понуде бр. _________ од _____________.

Ценом су обухваћени сви трошкови Добављача.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 4.

Вредност изведених  радова, биће плаћена у року од 45 дана од дана пријема исправно испостављене окончане ситуације, којом је потврђено извођење радова на рачун Добављача, број __________________ код _______________ банке.

Члан 5.

Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине изведених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте изведених радова и сл. Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности радова у испостављеној ситуацији дужан је да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац је дужан да обавести Добављача у року од пет дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен.

Уколико у том року не обавести Добављача о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

На неблаговремено исплаћени износ по испостављеној ситуацији Наручилац је дужан да плати затезну камату, у складу са законом.

РОК ИЗВРШЕЊА

Члан 6.

Рок за завршетак радова по предмеру из предмета овог Уговора и понуди Добављача износи укупно ______ календарских дана.

Рок за извођење радова почиње да тече од тренутка увођења у посао, предајом  неопходне документације Добављачу, од стране Наручиоца, што се констатује грађевинским дневником.

Извршење уговорених радова у року из става 1. овог члана представља битан састојак овог Уговора.

Члан 7.

Добављач  има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник. Добављач  је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужење рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односно околности.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Уколико Добављач  својом кривицом не заврши радове у року из члана 6. овог уговора, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан кашњења и то у висини од 0,5% од вредности радова у кашњењу, с'тим што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% од уговорене вредности радова.

На овај начин се сматра да је Наручилац на несумњив начин саопштио Добављачу да је задржао  своје право на уговорну казну.

Висину уговорне казне уговорне стране могу утврдити и приликом коначног обрачуна и умањити вредност изведених радова за износ укупне уговорне казне.

Уколико је до задоцњења дошло из узрока за који Добављач не одговара уговорна казна се неће наплатити.

Ако је доцња Добављача проузроковала Наручиоцу штету већу од вредности уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац има право да поред уговорне казне захтева и разлику до пуног износа претрпљене стварне штете и неостварену добит.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове износи: ___________  од примопредаје објеката. Гарантни рок почиње да тече од момента примопредаје објекта. Добављач је одговоран за квалитет изведених радова и уграђеног материјала који је употребљен приликом извођења радова. Добављач  је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на израђеном објекту који су настали због тога што се Добављач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико Добављач не отклони недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Добављача.

Добављач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица нестручне употребе, односно ненаменског коришћења објекта од стране Наручиоца или трећих лица.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 10.

Добављач је дужан да:

1)	решењем одреди одговорног Извођача који руководи грађењем, односно	извођењем радова;

2) 	изводи радове према техничкој и конкурсној документацији;

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији,

- обезбеди несметано одвијање саобраћаја, заштиту околине за све време трајања  грађења;

3) 	да надлежним органима пријави почетак радова у законском року и о томе	 достави доказ   Наручиоцу;

4)	обезбеди сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине	 (суседних  објеката и    саобраћајница);

5)	обезбеди доказ о квалитету изведених радова, односно уграђеног материјала;

6)	води грађевински дневник и осталу грађевинску документацију

7)	обезбеди објект и околину у случају прекида радова;

8)	на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног	извођача радова на градилишту и документацију на основу које се изводе радови	и               књигу инспекције у   складу са Правилником о вођењу књиге инспекције;

9)	Наручиоцу поднесе захтев за продужење рока чим сазна за разлоге из чл. 7. овог 	Уговора, а најкасније у року од 8 дана по том сазнању. Пропуштање Добављача да         тражи продужење рока у  наведеном року повлачи губитак права тражења продужетка рока;

10)	обезбеди присуство својих представника у раду комисије за технички преглед и  	пријем изведених радова и да отклони све недостатке регистроване у	записницима комисије за   технички преглед и комисије за примопредају	изведених радова у датим  роковима;

11)	да отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Наручилац је дужан да:

1) Одмах по закључењу овог уговора и стицања законских услова, уведе Добављача у посао уз уписивање у грађевински дневник датума увођења Добављача у посао.

2) У што краћем року писмено одговори на Добављачеве образложене разлоге за продужење уговорених рокова, а не дуже од 8 дана.

3) Преко стручног надзорног органа врши контролу да ли се извођење радова врши у складу са техничком документацијом и  конкурсном документацијом, контролу извођења радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; давање упутстава Добављачу и решавање других питања која се појаве у току извођења радова, а све у складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 12.

Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Добављач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. Као оправдане примедбе сматрају се примедбе учињене у циљу испуњења уговорених обавеза.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Члан 13.

Добављач је дужан да се за све време извођења радова придржава прописа из области Закона о безбедности и заштите здравља на раду, односно да запослене који су ангажовани на извођењу радова осигура према важећим прописима од последица незгоде. Добављач  је дужан да обезбеди стручну и квалификовану радну снагу, обучену за благовремено и правилно извођење радова који су предмет овог Уговора.

Запослени код Добављача су дужни да се у свему придржавају правила понашања која захтева Наручилац.

Члан 14.

Добављач је одговоран за сву причињену штету суседним објектима, повредама или смрћу трећих лица или ометањем и угрожавањем саобраћаја насталих искључиво кривицом Добављача.

Члан 15.

Добављач ће за све време трајања радова заштити Наручиоца од свих одговорности према другим лицима (укључујући и запослене и представнике Наручиоца) од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може доћи у извођењу или у гарантном периоду. Добављач ће надокнадити Наручиоцу сву штету или губитке које може претрпети кроз одштетне захтеве тужилаца, уколико својим радом није предузео мере заштите и безбедности на раду, као и уколико је до тога дошло кривицом Добављача.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 16.

По завршетку посла Уговорне стране ће преко својих овлашћених представника извршити примопредају и коначни обрачун изведених радова.

Комисију за примопредају и коначни обрачун радова, решењем формира Наручилац, а у састав комисије улазе и лица која својим решењем именује Добављач.

РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 17.

Уговор се закључује до окончања уговорених обавеза, обе уговорне стране, уговор стиче правну важност од дана обостраног потписивања уговорних страна.

Члан 18.

Овај Уговор може престати да важи и пре истека периода на који је закључен:

-Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока;

-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Добављач,  делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, започети радови нису стандардног квалитета, или их извршава са закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

-Једностраним раскидом од стране Добављача, уколико Наручилац не испуњава своје уговорне обавезе, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају престанка потребе Наручиоца за предметним радовима, у ком случају уговор престаје да важи даном пријема обавештења о престанку потребе , без обавезе Наручиоца да Добављачу надокнади евентуалну штету коју би услед тога претрпео и трошкове које је имао у вези са закључењем овог Уговора

-Услед недостатка новчаних средстава за предметну набавку

-У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају своје уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

На питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и  Посебне узансе о грађењу, Закона о безбедности и здрављу на раду, Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења, Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника, Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова и осталих позитивно правних прописа.

Члан 20.

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не буду могле решити споразумно, решаваће Привредни суд у Пожаревцу.

Члан 21.

Овај уговор је сачињен у 4(четри) истоветна примерка, по 2 (два) за обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство.

НАРУЧИЛАЦ					              ДОБАВЉАЧ

__________________________			        ____________________________

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – изградња хидрантске мреже у школи у Средњеву, ЈН бр. 5/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.