ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДА

Основна школа,,Миша Живановић''

Маршала Тита 12

12253 Средњево

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ЗАВРШЕТКУ

ДЕЛА НОВЕ ШКОЛЕ У СРЕДЊЕВУ

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2017

ЈУЛ 2017. године

На основу чл. 35. ст. 1. тач.1) и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 14/2017, деловодни број Одлуке 692/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 14/2017,  деловодни број Решења 692/2, припремљен је:

ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДА

у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку- Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву

ЈН бр.14/2017

Позив за допуну понуда садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4. |
| III | Критеријуми за доделу уговора | 6. |
| IV | Обрасци који чине саставни део понуде | 7. |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 26. |
| VI | Модел уговора | 32. |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 14/2017 су радови  – Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, процењена вредност 11.250.000,00 динара

ОРН: 45400000 завршни грађевински радови

2. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Основ за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се спроводи применом члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) јер су у претходно спроведеном отвореном поступку поднете све неприхватљиве понуде.

ОШ „Миша Живановић“ Средњево је као наручилац донела oдлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке радова бр. 548/1 од 15.06.2017. године чији је предмет: Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, ред. бр. ЈН 10/2017

Обзиром да нису испуњени услови за доношење oдлуке о додели уговора, наручилац је одлуком бр. 658 од 18.07.2017. године обуставио поступак јавне набавке.

Наручилац ће позив за подношење допуне понуда упутити само и свим понуђачима који су учествовали у наведеном обустављеном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим.

5. Лице за контакт: Додатна обавештења и информације у вези са  припремом понуде могу се добити писаним путем –поштом  или на е-маил  os.misazivanovic@gmail.com

II  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Првобитно одређени услови за учешће у отвореном поступку - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, ред. бр. ЈН 10/2017, техничке спецификације и критеријум за доделу уговора се не мењају.

Наручилац прихвата све доказе из понуда понуђача и конкурсне документације у отвореном поступку ЈН бр.10/2017, који су признати као валидни и позива понуђаче да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим, односно да доставе доказе које нису доставили, и који су им констатовани Одлуком о обустави поступка бр. 658 од 18.07.2017. год.

Уколико је понуђач у отвореном поступку понуду поднео самостално нема могућности да у преговарачком поступку, у којем су понуђачи позвани да допуне своје понуде, наступи са подизвођачем или да поднесе заједничку понуду, односно да мења начин подношења понуде.

1. Понуђач „Грађевински сервис“ Д.О.О. Ђириковац, Лоле Рибара бб, треба да учини понуду прихватљивом на следећи начин:

- да достави:

- Оригиналане примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца, и то:

а)  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 45 дана дуже од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла,

б)  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражену у динарима.

- Изјаву о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

2. Понуђач „Јовић –градња“ Д.О.О. Пожаревац, Вардарска 10/20  треба да учини понуду прихватљивом на следећи начин:

-да своју понуђену цену уведе у оквир процењене вредности предметне јавне набавке.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак предметних радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок за завршетак предметних радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

3. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

Предмет преговарања је укупна понуђена цена за извођење предметних радова.

Поступку преговарања приступиће се непосредно након отварања понуде, и оцене понуда. Понуђач који је доставио одговарајућу и прихватљиву понуду, приступиће поступку преговарања.

Преговарање ће се вршити у једном кораку у коме се одређује коначна цена.

Ток преговарања: Овлашћеном лицу понуђача, доставља се образац понуде на који исти уписује коначну цену.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

IV ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1)  Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од ______________2017. за јавну набавку радова  – Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 14/2017, наручиоца Основна школа ,,Миша Живановић'' Средњево

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА

На основу позива за допуну понуда за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 14/2017, за потребе наручиоца Основна школа,,Миша Живановић'' Маршала Тита 12, 12253 Средњево, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, спремни смо да понудимо:

| Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом |  |
| Рок за завршетак радова (не може да буде дужи од 60 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао) | __________ дана |
| Рок плаћања (не може бити краћи од 15 дана а не дужи од 45 дана од дана пријема фактуре) | __________ дана |
| Гарантни рок за изведене радова (не може бити краћи од две године рачунајући од дана комисијске примопредаје објекта/радова) |  |
| Рок за отклањање грешака | __________ дана |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана отварања понуда) | ________ дана од дана отварања понуда |

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из јавног позива за доделу уговора и све услове из конкурсне документације.

Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да ме давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка јавне набавке.

Место:_____________                                                                       Понуђач:

Датум:_____________            М.П.                             ____________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

TENDER

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTU OSNOVNE ŠKOLE "MIŠA ŽIVANOVIĆ" U SREDNJEVU

1)   PRIPREMNI RADOVI

1.  Demontaža postojećih unutrašnjih vrata sa nadsvetlima iznad i odlaganje na gradilištu.

kom.	8,00		x						=

2.  Izrada osiguranja podupiranjem plafonske konstrukcije na dve etaže u delu fiskulturne sale. Podupiranje izvesti po posebnom statičkom proračunu za zadato oprterećenje, a uz upotrebu metalnih podupirača i drvenih greda. Obračun po m2.

m2	143,00		x						=

3.  Rušenje unutrašnjih zidova učionica u delu fiskulturne sale. Zidovi su od giter blokova d=25 cm, ozidani u produžnom malteru.

m3	11,45		x						=

4.  Razbijanje armiranobetonskih nosača i stubova u delu fiskulturne sale, a pre betoniranja novih nosača. Razbijanje vršiti po posebno urađenoj dinamici radova, a korišćenjem pneumatskog kompresora.

m3	5,80		x						=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA PRIPREMNI RADOVI:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)   ZEMLJANI RADOVI

Pre početka zemljanih radova teren treba očistiti od korova, šiblja i drveća. Čišćenje je obračunato kroz jedinačnu cenu iskopa. Sve iskope izvršiti prema crtežima iz grafičkog dela projekta i uputstvu nadzornog organa. Kopanje treba vršiti sa pravilnim vertikalnim odsecanjem bočnih strana i finim planiranjem dna iskopa. Razupiranje-osiguranje bočnih strana iskopa izvršiti prema vrsti terena. Cenom je tekođe predviđeno i crpljenje atmosverske vode ako se pojavi u toku rada. Prekopani iskopi se ne obračunavaju i ne plaćaju, a moraju se ispuniti betonom MB 15, o trošku izvođača. Iskopanu zemlju upotrebiti za nasipanje oko temelja i u objektu, a višak iskopa odvesti van gradilišta na mesto određeno od strane Nadležne službe opštine. Obračun iskopa je na osnovu dubine fundiranja predviđene statičkim proračunom i crtežom iz projekta. Izvođač je dužan da prikom iskopa vodi računa o eventualnim podzemnim postojećim instalacijama za šta treba pre početka da pribavi potrebne informacije od nadležnih komunalnih službi. Ukoliko dođe do oštećenja navedenih instalacija, izvođač je dužan da ih dovede u ispravno stanje.

1. Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje samce i za spuštanje poda u fiskulturnoj sali. Obračun po m3 u zbijenom stanju. Zemlju iz iskopa lagerovati na gradilišnu deponiju.

m3	191,70		x						=

2.  Nasipanje i nabijanje zemlje III kategorije pored zidova objekta do visine novoprojektovane kote terena. Nasipanje raditi u slojevima do 20 cm. Kvasiti i sabijati do postizanja potrebne zbijenosti prema statičkom računu. Za nasipanje koristiti zemlju iz iskopa bez krupnog kamena i korenja. Raditi prema projektu, opštem opisu i važećim propisima i priloženim detaljima. Plaća se komplet gotovo od 1 m3 urađenog posla predviđenog ovom pozicijom radova sa svim predradnjama, materijalom, unutrašnjim i spoljašnjim transpotrom.

m3	23,10		x						=

3. Nabavka, prevoz, nasipanje, planiranje i nabijanje šljunka u temeljne jame, ispod temeljnih greda i u podu objekta. Debljina sloja je 10 cm u zbijenom stanju. Obračun  po m2.

m2	116,09		x						=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA ZEMLJANI RADOVI:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3)   BETONSKI  I  ARMIRANOBETONSKI  RADOVI

Betonske i armiranobetonske radove izvesti prema statičkom proračunu i uputstvima nadzornog organa, kao i prema propisima za beton i armiran beton. Upotrebljeni materijal mora da odgovara tehničkim uslovima i postojećim propisima. Za armirani beton upotrebljavati samo granulirani šljunak, a za nabijeni beton dozvoljena je upotreba prirodne mešavine šljunka. Prilikom izrade betonskih i armirano betonskih konstrukcije ne sme se upotrebljavati dve različite vrste cementa. Spravljenje betona mora biti mašinskim putem, a voda mora da bude čista i bez organskih primesa. Pre betoniranja treba proveriti da li je armatura postavljena u položaju prema detaljima kao i da li je broj i profil šipaka prema statičkom proračunu. Prilikom nalivanja betona, on mora da obuhvati armaturu sa svih strana, kao i da ispuni sve međuprostore između gvožđa i oplate. Površine na koje se nastavlja betoniranje moraju se orapaviti i zameniti novim. Ako dođe do prekida betoniranja kod temelja i temeljnih zidova onda se nastavci moraju izvršiti stepenasto. Oplata se mora uraditi od struganih dasaka, letava i gredica. Ukrućenjima i podupiračima treba obezbediti oplatu kako se nebi izvalila ili pomerila u odnosu na željeni pravac i nivo montaže. Oplata se mora pre betoniranja pokvasiti, a betonska masa posle spravljanja brzo ugraditi. Po završenom betoniranju izvršiti zaštitu betona od sunca propisanim kvašenjem u toku prve nedelje, a akođe izvršiti zaštitu od vetra i mraza što se neplaća posebno. Uklanjanje oplate i skele mora se izvršiti prema važećim propisima, a po pismenom odobrenja nadzornog organa. Otvori se odbijaju zidarskim merama. Obračun po m3 , m2 ili m1 u svemu prema prednjem opisu. Obračun armature se vrši posebno (armirački radovi).

1.   Betoniranje temeljnih stopa i greda i temeljnih zidova u dvostranoj oplati betonom MB 25 u iskopu (temeljne stope) bez oplate, i dimenzije b=25 cm visine 100 cm sa oplatom. Armatura se posebno obračunava. Obračun po m3.

m3	24,65		x     						=

2.   Betoniranje poda objekta betonom d=10cm MB 30 armiranom sa mrežastom armaturom koja se obračunava u cenu betona, težina mreže je je 3.25 kg/m2. Obrada betona je perdašenjem u svežem stanju. Obračun po m2 gotovog poda.

m2	602,70		x						=

3.   Betoniranje nadprozornih, nadvratnih greda i stubova u objektu. Oplata nadprozornih greda je trostrana, a stubova četvorostrana. Armatura se posebno obračunava. Obračun po m3.

m3	2.75		x						=

4. Nabavka materijala i betoniranje armirano betonskih greda u trostranoj oplati sa podupiranjem. Armatura se posebno obračunava. Grede su različitih dimenzija. Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3	5,95		x						=

5. Izrada betonskih žardinjera u armiranom betonu MB 20 u oplati i potrebnoj konstrukciji. Širina 30 cm. Obračun po ml dužine žardinjere.

ml	3,00		x						=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA BETONSKIH RADOVA:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4)  ARMIRAČKI RADOVI

Pre sečenja, betonsko gvožđe očistiti od masti i rđe. Sečenje, savijanje i montažu armature izvršiti prema statičkom proračunu i detaljima armature. Pre betoniranja armaturu treba obavezno da pregleda nadzorni organ. Obračun prema ukupnoj težini iz specifikacije armature.

1.    Nabavka obrada i montaža amature po detalju. Armatura mora biti čista i obliko¬vana na meru. Obračun po kg.

GA	kg            610  	x					=

RA	kg        10.900  	x					=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA ARMIRAČKIH RADOVA:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5)   ZIDARSKI RADOVI

a)  Zidanje opekarskim materijalom

Materijal za zidanje mora da odgovara postojećim termičkim propisima. Zidanje izvršiti u pravilnim i potpuno horizontalnim redovima sa pravilnim vezama bez sitnih parčadi manjih od ¼ opeke. Spojnice (fuge) treba da su bez šupljina, a malter ne srne biti deblji od 1cm. Giter blokove i opeku za vreme zidanja treba kvasiti vodom i čistiti od prašine. Zidne površine moraju biti potpuno ravne, a ivice vertikaine. Materijal za zidanje mora biti mašinske izrade, dobro pečen, bez kreča i šalitre. Otvori za vrata i prozore odbijati od kubature zidanja zajedno sa nadprozornicima i nadvratnicima.

b) Malterisanje

Za malterisanje upotrebiti materijal koji odgovara važećim tehničkim propisima. Pesak mora biti oštar i čist. Kreč treba da je predhodno odležao najmanje 3-4 nedelje. Za produžne i cementne maltere upotrebljavati samo kvalitetni portland cement. Pre malterisanja, zidove i spojnice treba očistiti i navlažiti vodom, a betonske površine očistiti, oprati pa poprskati retkim cementnim malterorn. Maiterisanje vršiti u dva sloja ukupne debljine 2,5cm. Prvi sloj od maltera sa grubim (oštrim) peskom, a drugi sloj sa finim peskom (dunavac). Omalterisane površine moraju biti ravne, glatke, bez talasa. Sve ivice moraju da budu prave i oštre, a uglovi između dva zida ili zida i plafona moraju biti brižljivo obrađeni.

1. Zidanje zidova objekta giter blokovima u produžnom malteru dz=25(19) cm Obračun po m3 ozidanog zida, komplet rad i materijal.

m3	8,50			x					=

2. Zidanje pregradnih zidova od šuplje opeke d=12 i d=7 cm u produžnom malteru 1:2:6 sa istovremenom izradom serklaža. Obračun po m2 stvarno ozidanog zida.

a)	d=12 cm	m2	278,00	x		=

b)	d=7cm	m2	37,20	x		 =

3. Malterisanje unutrašnjih zidova krečnim malterom uz upotrebu potrebne skele. Obračun po m2.

m2	2.234,00		x					=

4. Malterisanje plafonskih površina u dva sloja, preko TM konstrukcije i betonskih ploča.

m2	602,30			x					=

5.  Izrada cementnog estriha min. 4 cm, sa postavljanjem PVC folije preko stiropora. U ceni je estrih i folija.

m2       602,70        		   x					=

6.  Postavljanje tvrdopresovanog stiropora na podove, d=3 cm.

m2       602,70        		   x					=

7.  Izrada sloja hidroizolacije preko betonskog poda, lepljenjem trake KONDFOR 4, sa preklopom spojeva od 10 cm.

m2       602,70        		   x					=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA ZIDARSKIH RADOVA :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9)   PODOPOLAGAČKI RADOVI

Preko betonske podloge postaviti smesu napravljenu od cementa i jedinice peska. Debljina sloja 4 cm. Priprema podloge sa izravnavanjem neravnina na betonskoj podlozi obračunata je uceni mermemih radova. Preko nanetog sloja treba ugraditi pripremljenu mermernu ploču koja je predhodno doterana na meru. Sve radove izvesti po propisima za tu vrstu posla. Obračun po m2 gotove površine.

1. Izrada podova na ulaznom delu od granitnih keramičkih pločica u boji po izboru projektanta. Cementni malter je 1:3. Za ovu vrstu posla neophodno je ispoštovati konzistenciju maltera. Oblažu se i gazišta na stepenišnom prostoru kao i čela stepenika. Takođe u  prostorijame gde se polaže granit i sokla se izvosdi od granitnih traka. U cenu obračunati sav rad i materijal. Obračun po m2 izvedenog poda na cementnoj košuljici po propisima za tu vrstu posla.

m2	313,60     	    x      					=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA PODOPOLAGAČKIH RADOVA:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10)   KERAMIČARSKI RADOVI

1. Oblaganje zidova zidnim keramičkim pločicama I klase u cementnim malteru 1:3, do visine 2,40 m izuzev u kuhinji visine do plafona i oko lavaboa u učionicama i u čajnoj kuhinji do visine 1,40 m. Obračun po m2 postavljene keramike.

m2	377,75			x        					=

2. Oblaganje podova podnim keramičkim pločicama I klase dim. 33x33 cm. Obračun po m2 postavljene keramike.

ml	208,70			x       					=

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA  KEREMIČARSKIH  RADOVA:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Red.br. | ZBIRNA REKAPITULACIJA | UKUPNO |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRIPREMNI RADOVI |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 3 | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |
| 4 | ARMTRACKI RADOVI |  |
| 5 | ZIDARSKI RADOVI |  |
| 6 | PODOPOLAGACKI RADOVI |  |
| 7 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |
|  | UKUPNO |  |
|  | PDV |  |
|  | UKUPNO SA PDV-om |  |

RADOVA NA IZRADI UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA

VODOVODA I KANALIZACIJE

Opis pozicije	količina	cena	ukupno

I	ZEMLJANI RADOVI

1.	Ručni iskop zemlje III kategorije, za polaganje vodovodnih i kanalizacionih cevi kao i iskop za šahtove, širina rova je 90cm. Rovove dubine preko 1,4 m obavezno razupirati, a u rastresitom zemljištu razupiranje vršiti i kod manjih dubina. Sva razupiranja obuhvaćena su cenom kroz ovu poziciju. Takođe je cenom kroz ovu poziciju obuhvaćeno crpljenje vode, koja će se eventualno pojaviti prilikom iskopa.

Između dva šahta rov mora biti prav, sa vertikalnim ivicama, a dno isplanirano i nabijeno u određenom nagibu. Zemlju iz rova izbaciti na 1,00m od ivice rova.

Posebnu pažnju obratiti pri nabijanju dna da bi se sprečilo sleganje kanala.

Sve komplet obračunato po dubinama, plaća se po m3

- rovovi (0 - 2m)                              m3	400,00   x	=

- šahtovi                                         m3	40,00     x	=

2.	Planiranje dna rova u projektovanom nagibu za polaganje kanalizacionih cevi.

Isplanirano dno rova mora biti nabijeno.

Za sav rad, alat i materijal obračunava se po m2

m2	210,00  x	=

3.	Nabavka, transport i nasipanje rečnog peska u rovu, 5 cm ispod cevi, oko i iznad cevi 10 cm. Pesak ispod cevi isplanirati u projektovanom nagibu dna kanala.

Obračunava se po m3

m3	32,00   x	=

4.	Zatrpavanje rovova zemljom, iz matičnog iskopa, posle peščane obloge u slojevima od 30 cm. Nabijanje vršiti do potrebne zbijenosti ručnim ili mehaničkim nabijačem. Rovovi se ne smeju zatrpavati kamenom i šutom ili zalivati vodom.

m3	368,00  x	=

5.	Odvoz preostale zemlje iz iskopa rovova i šahtova. Cenom je obuhvaćen utovar, transport i istovar sa planiranjem na deponiji.

m3	72,00  x	=

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI DINARA:

II

BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI

1.	Betoniranje tipskog vodomernog šahta vel. 2,70x1,50m. Betonirati od MB 20, sve unutrašnje površine omalterisati i glačati do crnog sjaja, ostale pojedinosti prema važećim propisima. U cenu ulazi i arm. betonska ploča d=12cm, penjalice i oplata. Obračun po komadu.

kom.	1    x	=

2.	Betoniranje revizionih silaza nabijenim betonom MB 15. Unutrašnji prečnik silaza iznosi R=1,00m sa debljinom zidova d = 15 cm. Ulazni otvor silaza svesti na odgovarajući profil poklopca. Unutrašnje površine silaza malterisati cementnim malterom u dva sloja (1,50+0,5cm) i gletovati do crnog sjaja. Na svakih 30cm visinskih ugraditi penjalice od betonskog gvožđa Ø 20 mm. Penjalice premazati dva puta minijumom. U cenu je obračunata izrada, montaža i demontaža dvostruke oplate. Obračunava se i plaća po m3 gletovanog silaza.

m3	16,00  x	=

UKUPNO BETONSKI RADOVI DINARA:

III	KANALIZACIONA MREŻA

1.	Nabavka, transport i ugradnja plastičnih kanalizacionih horizontalnih cevi i fazonskih komada. Cevi ugraditi u sloj peska u tačno projektovanom nagibu. Potrebno je ostvariti potpuno dihtovanje u spojevima. Za spajanje cevi uptrebiti gumene prstenove. Ne smeju se ugrađivati prsnuti i oštećeni komadi cevi. Revizioni komadi moraju imati odgovarajući poklopac sa gumenim dihtungom i pričvršćivačem. Kontrolu poda i kotu dna kanala vršiti geodetskim instrumentom. Pre zatrpavanja rovova izvršiti probu položene mreže na vodonepropusnost po normativima. Cenom su obuhvaćena sva obezbeđenja popložene mreže i objekta na njoj.

Obračun po m1

Ø 75                                               m1	17,00    x	=

Ø 100                                             m1	89,00    x	=

Ø 150                                             m1	373,00  x	 =

2.

Nabavka, transport i ugrađivanje plastičnih kanalizacionih vertikalnih cevi i fazonskih komada. Pod montažom se podrazumeva: obeležavanje vodova, prenos potrebnog materijala, izrada elemenata prema projektu i tehn. opisu, pregled i kontrola elemenata za montažu, spajanje istih na objektu, pričvršćivanje cevi za konstrukciju propisnim obujmicama i kukama. Po završetku montaže mreže svi otvori - priključci moraju biti zatvoreni (zaptiveni) odgovarajućim poklopcima do puštanja instalacije u rad do definitivnog izvođenja celokupne mreže. Revizioni komadi moraju biti pravilno dihtovani sa odgovarajućim poklopcima i gumenim dihtunzima. Mrežu obezbediti pomoću odgovarajućih nosača od pomeranja. Svi ovi nosači moraju biti zaštiđeni od korozije. Po završetku instalacije priložiti zapisnik o ispitivanju na vodonepropustljivost. Zapisnik potisuje nadzorni organ. U cenu je uračunato krpljenje svih otvora i šliceva. Za sav rad, alat i materijal plaća se po m1 ugrađenih cevi (mereno po osovini cevi i fazonskih delova) a prema profilu cevi.

Obračun po m1

Ø 100                                             m1	44,00 x	=

Ø 70                                               m1	88,00 x	=

Ø 50                                               m1	11,00 x	=

3.	Nabavka i montaža patosnih rešetki od livenog gvožđa sa vertiklanim odvodom. Pod montažom rešetke podrazumevaju se sledeće operacije:

-	doprema rešetke do mesta ugradnje

-	postavljanje rešetke prema projektu

-	ugrađivanje, zaptivanje

-	izvršenje spoja sa kanalizacijom

Preko slivnika u nivou poda ugraditi pravougaoni ram 15x15cm sa rešetkom, sve od hrom čelika. Prilikom ugradnje slivnika izvršiti sigurno obezbeđenje oko slivnika, spajanjem sa hidroizolacijom. Rešetka se mora odmah fiksirati i zatvoriti da se ne zapuši. Voditi računa da slivnik bude uglavljen u ravan gotovog poda.

Obračun po komadu

Ø 70 horiz. odvod                         kom.	7 x	=

Ø 70 vert. odvod                          kom.	11 x	=

Ø 100 horiz. odvod                       kom.	2 x	=

4.

Izrada i montaža ventilacionih glava od pocinkovanog lima debljine 1mm sa zaštitnom kragnom od bakarnog lima. Pod montažom ventilacione glave podrazumeva se:

-	doprema ventilacione glave sa montažom

Spoj ventilacione glave sa vertikalom izvršiti uz upotrebu olova.

Obračun po 1kom. kompleta

Ø 100/150                                   kom.	6 x 	=

Ø 70/120                                     kom.	12 x	=

5.	Nabavka i montaža livenogvozdenih šaht poklopaca za lak saobraćaj. Poklopce postaviti na kotu regulisanog terena i fiksirati ih tako da ram poklopca bude nepokretan.

Tip poklopca je:

Tip "B" Ø 600/30 kg

JUS.MJ.221.

kom.	12 x	=

6.	Hidraulično ispitivanje kanalizacione mreže u svemu priloženom uputstvu komunalne radne organizacije.

Paušalno		=

UKUPNO KANALIZACIJA DINARA:

IV	POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE - EMŠER JAMA

1.	Iskop zemlje III kategorije za emšer jamu sa pravilnim odsecanjem bočnih strana sa planiranjem dna rova i dimenzijama kao u projektu.

a)	 dubina 0 - 2m

6,50x3,50x2,00+1,20x1,10x0,30+1,20x 1,20x2,00 = 48,78m3

m3	48,78 x	=

b)	 dubina 2 - 4m

6,50x3,50x1,60/2 = 18,20m3

m3	18,20 x	=

2.	Izrada nasipa iznad emšer jame od iskopane zemlje.

6,50x3,50x0,50 = 11,38m3

m3	11,38 x	=

3.	Betoniranje zidova i dna emšer jame u odgovarajućoj oplati sa armaturom. Marka betona MB 20.

0,25x(2x6,00x3,75+2x3,00x3,75+3,60x 6,50) = 22,70 m3

m3	22,70 x	=

4.

Betoniranje šahtova pored emšer jame betonom marke 15 u odgovarajućoj oplati.

0,20x(1,20x1,10+1,40x0,80x2+1,60x 1,10+3x1,20x4,45+1,10x0,75x4) = 4,90m3

m3	4,90 x	           =

5.	Betoniranje taložnice i pregrada betonom marke 20 u oplati sa armaturom.

0,10x1,63x6,00+0,15x3x0,60x1,50+0,15x (6,50x3,50+6,00x0,90) = 5,50m3

m3	5,50 x	           =

6.	Malterisanje unutrašnjih površina emšer jame cementnim malterom 1:2

Bočni zidovi jame:

(3,50x6,00+3,50x3,00)x2 = 63,00m2

Dno jame:

2x1,80x6,00 =                    21,60m2

Taložnica

2(1,63x6,00+0,90x6,0)+0,50x1,50x2x3 =                                      34,80m2

119,40m2

m2	119,40  x	    =

7.	Nabavka, ispravljanje, čišćenje, sečenje, savijanje, vezivanje i postavljanje armature u svemu prema detaljima i specifikaciji.

kg	2.834,60 x	     =

8.	Hidroizolacija sa unutrašnje strane emšer jame od jednog sloja hladnog i dva sloja vrućeg bitumena.

m2	119,40  x	      =

9. 	Nabavka i ugrađivanje liveno-gvozdenih cevi Ø 200mm za odvod mulja iz jame sa potrebnim fazonskim komadima.

m1	4,20  x	                  =

10.	Nabavka i ugrađivanje liveno-gvozdenih zatvarača Ø 200mm sa garniturom

kom.	1 x	                 =

11.	Nabavka i ugradnja penjalice u šahtovima. Penjalice su Ø 20mm na međurazmaku od 30 cm.

kom.	32 x	               =

12.	Nabavka i ugrađivanje ventilacionih glava od pocinkovanog lima dužine 1,0m i Ø 150mm.

kom.	2 x	            =

BAZEN ZA HLORISANJE

1.	Iskop zemlje III kategorije za bazen za hlorisanje.

Dubina 0 - 2m

2,70x2,60x1,0+0,5/2+1,40x1,40x 0,2+0,8/2= 6,25m3

m3	6,25 x	           =

2.	Nabavka i razastiranje prirodne mešavine šljunka ispod ploče izdignutog dela u bazenu.

0,60x1,10x2,60 = 1,72m3

m3	1,72 x	             =

3.	Betoniranje zidova i dna bazena za hlorisanje betonom marke 20 u oplati i sa armaturom, kao i šahta pored bazena.

0,20x(2,60x2,70+2x2,70x3,30+2x2,60x 3,30+2,60x1,10+1,30x1,40+4x1,30x 1,60)+0,10x(2,60x3,00+1,25x0,65x3+ 0,80x2,60) = 12,23m3

m3	12,23 x	=

4.	Nabavka, čišćenje, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugrađivanje potrebne armature.

kg	91,00 x	=

5.	Nabavka i ugrađivanje penjalice u šahtu pored bazena za hlorisanje. Penjalice su od gvožđa Ø 20mm na rastojanju od 30cm

kom.	4 x	             =

6.	Nabavka i ugrađivanje ventilacionih glava od pocinkovanog lima dužine 1,00m i Ø 150mm.

kom.	1 x	             =

7.	Nabavka i ugrađivanje poklopca za šahtove. Poklopci su kvadratni od rebrastog lima.

0,6x0,6m                                     kom.	2 x	              =

1,00x1,00m                                  kom.	2 x	              =

8.	Nabavka i ugrađivanje ulaznih vrata za stanicu za hlorisanje

kom.	1 x	               =

9.	Malterisanje unutrašnjih površina bazena za hlorisanje cementnim malterom razmere 1:2

- bočni zidovi bazena

2x2,60x3,20+2x2,20x3,20 =  30,72 m2

- dno bazena i nadvišeni deo u bazenu

2,60x2,20+2,60x1,10 =          8,58 m2

39,30 m2

m2	39,30 x	              =

UKUPNO EMŠER JAMA DINARA:

V	VODOVODNA MREŻA

1.	Nabavka i montaža vodovodnih pocinkovanih cevi i fazonskih delova (fitinga) sa davanjem spojivog materijala (firnajz i kudelja).

Pod montažom pocinkovanih cevi i fazonskih komada, podrazumeva se:

priprema potrebnog materijala za  montažu vodovodne instalacije i prenos istog do mesta ugradnje. Razvodna mreža mora biti tako fiksirana da rozetne ventila i baterija budu potpuno ravne sa fiksnom površinom zida.

Svi otvori na mreži moraju biti zatvoreni propisnim čepovima, do ugradnje armature.

Cevi u zemlji izolovati sa dva premaza vrućeg bitumena i obmotati terisanom jutom.

Plaća se po m1, a prema prečniku:

Ø 13                                               m1	220,00   x	             =

Ø 20                                               m1	84,00     x	             =

Ø 25                                               m1	41,00     x	             =

Ø 30                                               m1	53,00     x	             =

Ø 40                                               m1	18,00     x	             =

Ø 50                                               m1	234,00   x	             =

Ø 65                                               m1	38,00     x 	             =

2.	Propusni ventil sa zvonom i rozetom (niklovana kapa) JUS.M.C5.262 sa nomerklaturnim brojem za odgovarajući profil cevi, postaviti ih ispred svakog točećeg mesta.

Ø 13                                           kom.	76       x	         =

Ø 20                                           kom.	6        x	         =

Sa ispusnom slavinom:

Ø 20                                           kom.	9        x	         =

Ø 30                                           kom.	2        x	         =

Ø 25                                           kom.	1        x	         =

4.	Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak 1,5 radnog.

Po završetku montaže vodovodnu mrežu propisno fiksirati i sva izlivna mesta zatvoriti čepovima.

Pri punjenju mreže vodom, pažljivo ispustiti vazduh na najvišem mestu. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 4 časa. Ako pritisak padne više od 1 atm. to je znak da mreža nije ispravna. Neispravni delovi mreže ili fitinga moraju se zamneiti novim. O izvršenoj probi na pritisak mora se sačiniti zapisnik, koji potpisuje nadzorni organ. Obračunava se paušalno.

Paušalno		=

5.	Izrada spoja vodovoda na uličnu cev

Paušalno		=

6.	Nabavka i montaža zidnih požarnih hidranata Ø 50 ugrađenih u zid po rešenju projektanta arh. dela projekta. Hidrant mora imati kompletnu opremu prema JUS-u:

-termo hidrant, crevo "Trevira" dužine 15m sa dve spojnice tipa "štorc" i odgovarajućom mlaznicom.

kom.	10 x	             =

UKUPNO VODOVODNA MREŻA DINARA:

| Red.br. | R E K A P I T U L A C I J A | UKUPNO |
| --- | --- | --- |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |
| II | BETONSKI RADOV |  |
| III | KANALIZACIJA |  |
| IV | EMŠER JAMA |  |
| V | VODOVOD |  |
|  | UKUPNO |  |
|  | PDV |  |
|  | UKUPNO SA PDV-om |  |

Zbirna rekapitulacija za oba predmera i predračuna

| Ukupna vrednost bez PDV-a iz prvog predmera i predračuna |  |
| --- | --- |
| Ukupna vrednost bez PDV-a iz drugog predmera i predračuna |  |
| Iznos PDV-a |  |
| Ukupno za sve radove sa obračunatim PDV-om |  |

Датум:                                             М.П.                                        Потпис понуђача

____________                                                                                   _____________________

Напомене:

Образац структура цене  понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац е потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структура цене.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа,,Миша Живановић'', улица Маршала Тита  број 12, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 14/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.08.2017. године до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 07.08.2017. године  са почетком у 10.30 часова, у просторијама наручиоца на адреси улица Маршала Тита број 12 у Средњеву, канцеларија директора, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак преговарања обавиће се дана 07.08.2017. године са почетком у 11.00 часова, са понуђачима који су своје понуде учинили прихватљивим.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Модел уговора

- Документација која понуду из поступка ЈН 10/2017- чини прихватљивом

3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа,,Миша Живановић'', улица Маршала Тита број 12, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 14/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 14/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 14/2017  - НЕ ОТВАРАТИ ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 14/2017  - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за извршене радове, али не и дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12).

Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

6.2. Рока за завршетак радова

Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 60 (шестдесет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао и исти мора бити документован и усаглашен са приложеним динамичким планом реализације.

6.3. Место извођења радова

Основна школа,,Миша Живановић''-нова школа 12253 Средњево

6.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

6.5. Други захтеви /

7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима без припадајућег пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу ове јавне набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

8. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

9. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове за преузимање.

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на e-mail os.misazivanovic@gmail.com . тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.14/2017”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

12. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

13. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштомна e-mail: os.misazivanovic@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Основна школа,,Миша Живановић'', улица Маршала Тита број 12, 12253 Средњево

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Основна школа “Миша Живановић“ Средњево; јавна набавка. 14/2017;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

VI   МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:

Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а овлашћено лице оинуђача потписује и оверава печатом модел угоора, чиме се потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору.

1. Основна школа ,,Миша Живановић'', из Средњева, улица Маршала Тита број 12, матични број: 07162227, ПИБ 102341334,  коју заступа директор Дејан Рајковић (у даљем тексту: Наручилац) и

2.______________________________________________________________, из _________________________, улица________________,број ______, матични број ______________________, ПИБ ________________,кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Извођач),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

а) __________________________________________________________________

б) ___________________________________________________________________

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати “са подизвођачима/подизвршиоцима”, ако наступа  са подизвођачима прецртати “са понуђачима из групе понуђача” и попунити податке).

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР

о јавној набавци

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац на основу чл.35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), спровео преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку радова - Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву, редни број 14/2017

- Да је Извођач у својству Понуђача доставио понуду број __________________ од __________2017. године (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора,

- Да је Наручилац,у складу са чланом 108. став 3. Закона, на основу понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број ........................................... од ...............................2017. године, доделио уговор о јавној набавци Извођачу.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком радова -  Радови на завршетку дела нове школе у Средњеву у свему у складу са Понудом и Техничком спецификацијом које су саставни део Уговора.

Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и вишкови радова.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, и изврши грађевинске и друге неопходне радове.

У складу са Понудом, Понуђач ће реализацију уговора делимично поверити (навести назив и седиште, ПИБ сваког ангажованог подизвођача) уколико је понуђач у Понуди наступио са подизвођачем/има):

1. ____________________________________________________,

2. ____________________________________________________

Члан 2.

Уговорена вредност предметних радова износи укупно ____________________ динара без ПДВ-а (словима:__________________________________), односно ________________________ са ПДВ-ом (словима: _________________________________________________), а утврђена је на основу количина и јединичних цена из понуде Извођача, број ________ од __________2017. године.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и све остале зависне трошкове Извођача.

Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- _____% што износи ______________ динара, по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеном техничком пријему и извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Плаћање се врши на рачун Извођача број _______________________ код ________________________ банке (попуњава Понуђач, уколико је у питању заједничка понуда, УПИСАТИ БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико је уговором између чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши навише различитих рачуна), у року од        дана ( не краће од 15, а не дуже од 45 дана), од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна.

Члан 4.

Извођач је у обавези да уговорене радове изведе у року од __________  календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао, а у складу са динамичким планом реализације који је саставни део понуде.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да  су се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију-Главни пројекат, Локацијску и Грађевинску дозволу сходно  Закону о планирању и изградњи, односно неопходне техничке спецификације и опис позиција радова уколико се ради о пословима текућег и инвестиционог одржавања објеката.

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећег дана од дана кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је трећег дана уведен у посао.

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Извођач има право на продужење рока само у случају:

1. елементарних непогода и дејства више силе,

2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач,

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима,

4. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

5. у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности, а у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5‰ (промила) од укупно уговорене вредности (са ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног питања и пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, од Извођача, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу са законом.

Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.

Члан 7.

Извођач  се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно ускладу са понудом, и квалитетно, према пројектима, техничкој документацији и техничкој спецификацији радова, важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за предметну врсту радова, опште усвојеним правилима струке и пажњом доброг привредника, као и да исте по завршетку преда Наручиоцу.

Извођач радова је такође дужан и да:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, техничкој спецификацији, условима и стандардима, као и да,о свом трошку, обави сва потребна испитивања материјала и опреме;

- обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему;

- да обезбеди довољну радну снагу на месту извођења радова и благовремену испоруку материјала и опреме за извођење уговорених радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на повећање трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова и примену Закона о безбедности и здравља на раду и свих подзаконских аката, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средин и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- радове врши у уговореном року;

- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са извођењем уговорених радова;

- у току извођења радова одржава место извођења радова и редовно уклања сав отпадни материјал;

- на погодан начин обезбеди и чува место извођења радова, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- - да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- - да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;

- комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну;

- - да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у року који одреди Комисија;

- врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију предметне јавне набавке.

Члан 8.

Извођач се обавезује да, у складу са законом и важећим прописима, о свом трошку, обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

- податке о објекту који се гради;

- одговорном пројектанту;

- издатој грађевинској дозволи,

- податке о Наручиоцу, Извођачу и Стручном надзору;

- почетку грађења – извођењу радова и року завршетка радова.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да :

- да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу уколико радови подлежу овој обавези, као и да му обезбеди  несметан прилаз градилишту;

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором;

- контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби;

- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радова је  _____ година (минимум 2 године) и почиње да тече од дана комисијске примопредаје објекта/радова.

За материјал коју уграђује Извођач, важи у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу.

Члан 11.

Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси Извођач.

Извођач је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте о квалитету материјала, елемената, делова које уграђује на објекту, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације.

Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач, уз сагласност Наручиоца, и она мора одговарати пројектно-техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним стандардима.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал, не одговара стандардима и техничким прописима одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 12.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе, из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. Овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења.

Члан 13.

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама (због грешке у предмеру радова или грешке у техничкој документацији или погрешно извршене процене), Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

За извођење вишкова радова потребна је писмена сагласност наручиоца.

Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова бр._________ од _________________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. Вишкове радова, који су усвојени од стране наручиоца, Извођач ће извести на основу допунске понуде и анекса овог уговора.

Вишкове радова за које је Извођач од Наручиоца и Стручног надзора добио сагласност за извођење или чије извођење је уговорено Анексом овог уговора, Извођач не може фактурисати кроз привремене ситуације, већ исте може фактурисати само окончаном ситуацијом и то тек након сачињавања Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и мањкова радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција вишкова радова могуће у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, за извођење вишкови радова неће се закључивати анекс уговора. У овом случају вишкове радова Извођач радова ће извести уз сагласност Наручиоца а по налогу Надзорног органа, по већ уговореним јединичним ценама, што ће бити констатовано и Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Члан 14.

У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова, Извођач је дужан да застане за извођем радова.

Додатни радови изведени без сагласности Наручиоца и писано закљученог посебног уговора правно су неважећи и наручилац исте неће финансирати.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из клаузуле 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом.

Члан 16.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка уписује се у грађевински дневник.

Спремност изведеног објекта/радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.

Примопредаја и коначан обрачун изведених радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају и коначан обрачун радова образује Наручилац, а чине је два представника Наручиоца, и један представник Извођача уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача радова..

Комисија сачињава записник о примопредаји и коначном обрачуну који потписују сви чланови комисије.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да комплетну оригинал техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора (градилишну, атестну, записнике о испитивању, гарантне листове и упутства за употребу) записнички преда Наручиоцу.  Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне дозволе Извођач  се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.

Грешке, односно недостатке, које утврди комисија за примопредају и коначан обрачун, Извођач мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу радова на рачун Извођача.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити на рачун извођача, с тим што је дужан да поступа као добар привредник.

Технички преглед радова и исходовање употребне дозволе обезбедиће Наручилац.

Извођач се такође обавезује да поступи по примедбама комисије за технички пријем радова и отклони уочене недостатке како би се наручиоцу омогућило добијање позитивног мишљења и прибављање употребне дозволе.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведени објекат/радове.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радовва на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о коначном обрачуну вредности изведених радова.

Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси Комисија за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац и Извођач признају:

- у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана у односу на уговорену динамику, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.;

- ако Извођач радове изводи неквалитетно и ако изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету из понуде Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

- у случају недостатка средстава за његову реализацију.

У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 19.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана потписивања уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 45 дана дуже од истека уговореног рока за комплетно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и наплатива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 20.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове који су предмет овог уговора, од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је, такође, дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Извођач се обавезује да о свом трошку, као Заступник инвеститора обезбеди и ангажује координатора за безбедност и здравље на раду у складу са Законом за све време извођења радова.(Координатор може бити физичко лице или физичко лице као предузетник и не може бити запослено код понуђача ).

Члан 21.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, одредбе Посебних узанси о грађењу и други релевантни прописи.

Члан 22.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно применом позитивних законских прописа.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни суд у Пожаревцу.

Члан 23.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРУЧИОЦА                                                                              ЗА ИЗВОЂАЧА

_______________________                                                              ___________________